## 附件1
附件1
广州市城市道路和轨道交通工程施工企业不良行为认定标准
类别 | 不良信用行为代码 | 不良信用行为名称 | 设立依据
安全管理 | SGZA-1 | 项目未采取措施消除事故隐患的 | 《安全生产法》第一百零二条
| SGZA-2 | 专职安全生产管理人员配置不足 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条 第十四条
| SGZA-3 | 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者危险性较大的分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督。“专职安全生产管理人员”职责和资质的具体要求依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等落实，若有更新从其规定 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第二十六条
| SGZA-4 | 实行施工总承包的建设工程，总承包单位未对分包单位实施安全生产管理的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条
| SGZA-5 | 特种作业人员未按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书即上岗作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条
| SGZA-6 | 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或方案未按规定流程审批、论证即实施 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条
| SGZA-7 | 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条
| SGZA-8 | 负责项目管理的技术人员未对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行安全技术交底，并由双方签字确认的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条
| SGZA-9 | 施工现场暂时停止施工没有做好现场防护 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条
| SGZA-10 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条、第三十一条
| SGZA-11 | 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条
| SGZA-12 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求或施工现场使用的装配式活动房屋不具备产品合格证的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条
| SGZA-13 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作危害的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条
| SGZA-14 | 对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等没有采取专项防护措施的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十条
| SGZA-15 | 采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，不具有生产（制造）许可证、产品合格证，或在进入施工现场前未进行查验，或经检验不合格仍继续使用 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十四条
| SGZA-16 | 未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记，或未及时办理使用登记延期的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条
| SGZA-17 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条
| SGZA-18 | 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条
| SGZA-19 | 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，未接受安全生产教育培训或教育培训考核不合格的人员上岗作业 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条
| SGZA-20 | 拒不协助、配合有关行政监督部门的监督、检查的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十三条
| SGZA-21 | 收到建设行政主管部门或其委托的监督机构发出的整改通知，无正当理由，未按期及时整改闭合，或未执行停工指令私自施工的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十三条
| SGZA-22 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第（六）款
| SGZA-23 | 施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十六条
| SGZA-24 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制依据、措施、计算等内容不符合规定要求，或与现场实际情况不符 | 《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》第二条、第四条
| SGZA-25 | 需要验收的危险性较大的分部分项工程，未组织验收或未经验收进入下一道工序 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条
| SGZA-26 | 未严格按照专项方案组织施工，擅自修改、调整专项方案 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条
| SGZA-27 | 未按规定要求进行施工监测 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条
| SGZA-28 | 负责工程管理的项目负责人或专职安全员经抽查3次及以上不在现场 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条、第二十条
| SGZA-29 | 出租单位对建筑起重机械的定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计预转记录等运行资料流于形式或存在造假的，施工单位视而不见，未责令其整改的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第九条第（二）款 《广东省特种设备安全条例》第三十一条
| SGZA-30 | 建筑起重设备未按规定办理安装告知已在现场安装的，或未按规定履行停用、启用手续的 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第（五）款、 《广东省特种设备安全条例》第二十八条
| SGZA-31 | 钢管脚手架安装、使用和拆卸等不符合技术规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.4节
| SGZA-32 | 未按规定时限，如实报送安全生产事故信息、重要紧急信息等的 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、《广州市交通运输局关于进一步明确重要紧急信息报告工作的通知》《广州市交通运输局关于印发市交通运输生产安全事故统计报告与处置工作制度的通知》
| SGZA-33 | 未将接受其作业指令的被派遣劳动者、灵活用工人员纳入本单位的从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者、灵活用工人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《广东省安全生产条例》第二十四条
| SGZA-34 | 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条
| SGZA-35 | 生产经营单位未对离岗六个月以上或者换岗的从业人员，进行专门的安全生产教育和培训。 | 《广东省安全生产条例》第二十二条
| SGZA-36 | 生产经营单位发现存在重大安全风险的，未按照规定及时采取相应的管控措施，在三日内向所在地县级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告重大安全风险基本情况，并每月报告重大安全风险管控情况。 | 《广东省安全生产条例》第三十一条
| SGZA-37 | 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散和救援要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 《广东省安全生产条例》第三十四条
| SGZA-38 | 违反工程建设强制性标准 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》第十八条
| SGZA-39 | 复杂地质条件下未进行超前地质预报 | 《广东省安委会办公室关于加强复杂地质条件下铁路和轨道交通建设安全风险防范的通知》
| SGZA-40 | 未按规定委托取得相应资质的单位对特种设备进行日常维护保养的 | 《广东省特种设备安全条例》第三十一条第一款
质量管理 | SGZA-41 | 施工单位没有建立质量责任制，工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人不具备相应的从业资格 | 《建设工程质量管理条例》第二十六条
| SGZA-42 | 实体检测结果为不合格的项目，检测结果严重低于设计图纸要求或对工程主体结构安全造成影响的 | 《建设工程质量管理条例》第二十八条
| SGZA-43 | 未按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者检验不合格仍使用 | 《建设工程质量管理条例》第二十九条
| SGZA-44 | 未按照工程设计图纸和施工技术标准施工，或擅自修改工程设计 | 《建设工程质量管理条例》第六十四条
| SGZA-45 | 有工序先后关联的分部分项工程，未组织分部分项验收或参加验收人员资格不符合相关要求，而进行下一道工序施工 | 《广东省建设工程质量管理条例》第二十三条
| SGZA-46 | 质量不合格的检验批和分部分项工程，未按规定组织制定专项处理方案或未按专项方案实施修补 | 《广东省建设工程质量管理条例》第十条第（十）款
| SGZA-47 | 未按设计要求进行节能施工 | 《广东省民用建筑节能条例》
| SGZA-48 | 经检查，工程质量技术和管理资料不符合有关管理规定或规范要求，或工程质量技术和管理资料存在代签名、伪造、不真实等弄虚作假情形的 | 《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第二十条第（三）款
| SGZA-49 | 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位未报请监理单位检查验收，或检查验收后未通知建设单位和工程质量监督机构的 | 《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第二十条第（四）款
| SGZA-50 | 使用新材料、新工艺和新技术未按规定办理核准手续 | 《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第十条
| SGZA-51 | 未按规定建立混凝土标准养护室 | 《广州市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程混凝土试件标准养护管理的通知》（穗建规字〔2020〕29号）
| SGZA-52 | 因质量控制措施不当导致混凝土结构出现严重外观缺陷 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2节
| SGZA-53 | 未按规定或合同约定对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程进行返修的 | 《建设工程质量管理条例》第三十二条
| SGZA-54 | 未建立、健全教育培训制度，或未组织职工的教育培训，或教育培训考核不合格的人员上岗作业的 | 《中华人民共和国建筑法》第四十六条、《建设工程质量管理条例》第三十三条
| SGZA-55 | 在保修范围和保修期限内发生质量问题不履行保修义务和承担赔偿责任的 | 《建设工程质量管理条例》第四十一条
文明施工管理 | SGZA-56 | 未按有关规定落实扬尘防治措施的 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条
| SGZA-57 | 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得延长作业时间证明，非施工时段进行施工造成噪声污染。 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条
| SGZA-58 | 现场管理不符合《广州市建设工程文明施工管理规定》所附文明施工标准 | 《广州市建设工程文明施工管理规定》
| SGZA-59 | 散体物料、建筑废弃物排放及运输未按市有关规定进行 | 《广州市建设工程文明施工管理规定》第十四条
路政管理 | SGZA-60 | 占道施工未办理有关手续或未按审批手续占用、挖掘城市道路，违规损害、侵占道路；需要移动位置、扩大面积、延长时间的，未提前办理变更审批手续 | 《中华人民共和国公路法》第四十四条、四十五条、第五十四条、第五十五条、《城市道路管理条例》第三十一条、第三十三条、第三十六条、第四十二条、《广州市城市道路挖掘管理办法》第八条、第十三条、第十七条
| SGZA-61 | 施工过程中，施工单位未做好对周边单位、社区有关施工影响的随访、复访工作，根据反馈意见改进文明施工工作。 | 《广州市建设工程文明施工管理规定》第十一条
| SGZA-62 | 未按要求落实占道施工围蔽、许可公示、路面修复并在占道施工监管平台打卡 | 《广州市城市道路挖掘管理办法》第十七条、《城市道路管理条例》第三十五条、《广州市建设工程文明施工管理规定》第十二条 、《广州市交通运输局关于启用市道路占道施工监管平台客户端的通知》
| SGZA-63 | 接到监管平台推送的占道施工问题，未及时反馈整改 | 《安全生产法》第四十一条、《城市道路管理条例》第三十五条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 、《广州市交通运输局关于启用市道路占道施工监管平台客户端的通知》
| SGZA-64 | 因占道施工问题导致群众或其他单位通过12345热线、网络留言及其他形式形成有效投诉，接到监管平台推送信息后未及时反馈整改 | 《信访工作条例》第二十七条、《广州市政务服务便民热线管理办法》第十九条、《广东省政府网站管理办法》第三十三条、《广州市交通运输局关于启用市道路占道施工监管平台客户端的通知》
| SGZA-65 | 未按要求组织落实占道施工路段段长自查自纠工作 | 《广州市交通运输局 广州市公安局交通警察支队关于印发占道工程施工路段责任管理工作意见的通知》
| SGZA-66 | 未按要求落实道路挖掘修复工作 | 《广州市交通运输局关于进一步规范城市道路挖掘修复工作的通知》、《广州市交通运输局关于提升轨道、路桥占道施工工程道路挖掘修复质量监管的工作方案》、《广州市城市管理和综合执法局 广州市交通运输局 关于加强燃气工程占道施工和道路修复管理的通知》、《广州市水务局 广州市交通运输局关于加强水务工程占道施工和道路修复管理工作的通知》
其他 | SGZA-67 | 转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的 | 《中华人民共和国建筑法》第二十六条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十五条
| SGZA-68 | 不具备承揽工程的在有效期内相应等级的资质证书；或者承揽超越本单位资质等级许可业务的 | 《中华人民共和国建筑法》第二十六条、《建设工程质量管理条例》第二十五条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条
| SGZA-69 | 转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的；分包工程承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻本单位相应人员的，或未对分包工程的施工活动进行组织管理的 | 《建设工程质量管理条例》第二十五条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十一条
| SGZA-70 | 将承包的工程转包或者违法分包的 | 《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《建设工程质量管理条例》第二十五条
| SGZA-71 | 实行总承包的，总承包单位没有对分包单位履行质量管理责任，出现“以包代管”情形或者分包单位出现再分包等违法情形的 | 《中华人民共和国建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第二十六条
| SGZA-72 | 分包工程未按合同约定经建设单位认可的 | 《中华人民共和国建筑法》第二十九条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第九条
| SGZA-73 | 分包工程发包人未与分包工程承包人依法签订分包合同，或未按照合同履行约定义务的 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十条
| SGZA-74 | 专业分包工程承包人未将其分包工程的施工组织设施和施工安全方案报分包工程发包人备案的，专业分包工程发包人发现事故隐患，未及时作出处理的 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十七条
| SGZA-75 | 在工程发包与承包中有索贿、受贿、行贿行为的 | 《中华人民共和国建筑法》第六十八条
| SGZA-76 | 未按有关规定购买安全生产责任保险的 | 《安全生产责任保险实施办法》第六条
| SGZA-77 | 拖欠农民工工资，未及时妥善处理的 | 《保障农民工工资支付条例》第三条
| SGZA-78 | 未履行地下管线保护相应责任，或未落实地下管线保护措施，造成地下管线破坏的 | 《广州市地下管线管理办法》《广州市人民政府办公厅关于进一步加强地下管线保护的实施意见》
| SGZA-79 | 办公区和生活区未定期消毒，或遇突发疫情时，未及时上报或未按卫生防疫部门相关规定进行处理的 | 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》5.0.10
| SGZA-80 | 承担城市道路养护、维修的单位违反本条例的规定，未定期对城市道路进行养护、维修或者未按照规定的期限修复竣工，且未按市政工程行政主管部门要求限期改正的 | 《城市道路管理条例》第四十一条
| SGZA-81 | 违反《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》相关规定被扣企业分，单项扣分≥8分的 | 《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》第二十条
| SGZA-82 | 存在其他违法违规行为，或未落实工作要求，被行政部门通报、约谈、挂牌督办的（行政部门包括但不限于交通运输部门、住建部门、环保部门、城市管理部门及监督机构等）（本项市政工程安全质量监督机构、路政管理部门均可认定） | 有关法律、法规、规范性文件、行政部门文件等
| SGZA-83 | 建筑工地未按相关规定落实货物装载源头单位主体责任。 | 《广东省道路货物运输超限超载治理办法》